## Calculation data list
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ХОЛОДИЛЬНОГО ПУНКТА
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | Тел: | [5 empty] | Объект:
Конт.лицо: |  |  |  | Факс/e-mail:
Адрес:
Теплообменники
1x 100%
1 | Мощность (максимальная нагрузка ) |  | кВт |  |  |  |  | 2x 100%
3x 50%
4x 33.3%
[5 empty] | Вход | Выход
2 | Температура охлаждающей среды |  | °С | [7 empty] | Холодоноситель
3 | Температура охлаждаемой среды |  | °С | [7 empty] | Холодоноситель
4 | Теплоизоляция теплообменника
5 | Регулирующая автоматика: | [10 empty] | Фирма-изготовитель:
| Циркуляционные насосы: | [7 empty] | Кол-во насосов
6 | Потери давления в испарителе холодильной машины |  | DR | [7 empty] | 1 x 100% |  | Частотный привод
2x 100%
7 | Потери давления во внутреннем контуре здания |  | DR | [7 empty] | 3x 50%
4x 33.3%
8 | Потери давления в конденсаторе холодильной машины |  | DR
| Система подпитки |  |  |  | подпитка: |  |  | вручную |  |  | автоматическая механическая
| Охлаждающая сторона | [6 empty] | с эл.маг.клапаном |  |  | с 1 насосом |  | с 2 нас. (рез.) | Примечания:
10
Подпиточный насос:
9 | Производительность |  | м3 / ч
10 | Напор |  | м в.ст.
10
| Охлаждаемая сторона |  |  |  | подпитка: |  |  | вручную |  |  | автоматическая механическая
| Подпиточный насос: | [6 empty] | с эл.маг.клапаном |  |  | с 1 насосом |  | с 2 нас. (рез.)
11 | Производительность |  | м3 / ч
12 | Напор |  | м в.ст.
10
13 | Высота здания |  | м
14 | Электрощит ИТП
(требования к ЭЩ указать в примечаниях)
| Габариты теплопункта: |  |  |  | Длина: |  |  | Ширина: |  |  | Высота:
15 | Размер в помещении |  | м
16 | Проемы для проноса |  | м
| Требования к арматуре: |  |  |  | Сварная |  | Фланцевая |  | Резьбовая
17 | Охлаждающий контур
18 | Охлаждаемый контур
Направляйте запросы
E-mail: info@ceteterm.ru
2022 год