## Calculation data list
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРОВОГО ТЕПЛОПУНКТА
ЗАКАЗЧИК: |  |  | Тел: |  |  |  |  | Объект:
Конт.лицо: |  |  | Факс: |  |  |  |  | Адрес:
Адрес:
Температура пара на входе в ТП |  |  | С | Пар: насыщеный
Давление пара на входе в ТП |  |  | кг/см2 | перегретый
Максимальные параметры пара |  |  | кг/см2 |  |  | С
Температура конденсата на выходе из ТП |  |  | С
Слив конденсата :
Конденсатный бак, давление, |  | кгс/см2 |  |  | Удаленность и высота точки слива конденсата относительно ИТП
Конденсатная линия предприятия, противодавление, |  | кгс/см2
Производственная канализация
| Теплообменники: |  | ГВС (горячая вода) |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  | Вентиляция
[6 empty] | 1x 100% | [5 empty] | 1x 100% |  |  |  |  | 1x 100%
1 | Мощность (максимальная нагрузка ) | кВТ |  |  |  | 2x 100% | [5 empty] | 2x 100% |  |  |  |  | 2x 100%
[6 empty] | 2x 75% | [5 empty] | 2x 75% |  |  |  |  | 2x 75%
[6 empty] | 2x 50% | [5 empty] | 2x 50% |  |  |  |  | 2x 50%
| Запас поверхности |  |  |  |  | % | [5 empty] | % |  |  |  |  | %
|  |  | Вход | Выход |  |  |  |  | Вход | Выход |  |  |  | Вход | Выход
2 | Температура нагреваемой среды | °С |  |  | температуры | [5 empty] | температуры |  |  |  |  | температуры
3 | Температура греющей среды | °С |  |  | летнего режима | [5 empty] | зимнего режима |  |  |  |  | зимнего режима
4 | Давление хол.воды на входе | кгс/см2
| Регулирующая автоматика: |  |  |  | Фирма-изготовитель:
[6 empty] | Honeywell |  |  |  | Ari Armaturen
[6 empty] | Siemens |  |  |  | Danfoss
Другая фирма:
| Циркуляционные насосы: |  | ГВС | отопление |  | вентиляция |  | ГВС |  |  | отопление |  | вентиляция
6 | Расход (в % от ном. или т/ч) | [12 empty] | 1 x 100%
7 | Потери в контуре здания | м в.ст. | [11 empty] | 2 x 100%
8 | Тип электропитания | фаз x В | [11 empty] | 2 x 100% - дубль
3 x 50%
[6 empty] | IMP |  |  | CNP
| Система подпитки и |  |  |  |  | вручную |  |  | автомат.механическая
| расширения |  |  |  |  | без насоса |  |  | с 1 насосом |  |  | с 2 нас. (рез.)
Расширительный бак:
9 | Объем системы | Отопление |  |  |  | Вентиляция | [6 empty] | Примечания:
10
10 | Высота системы | Отопление |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |  | ГВС
Подпиточный насос:
11 | Производительность | т / ч
12 | Напор | м в.ст.
14 | Установка сбора и перекачки конд-та
15 | Сепаратор пара на вводе
16 | Узел учета | Расходомер на пар |  |  |  |  | Расходомер на конденсат
17 | Трубопровод ГВС в ИТП | Нержавеющая сталь
Другое
| Габариты теплопункта: |  | Длина: | Ширина: |  | Высота:
18 | Размер в помещении | м
19 | Проемы для проноса | м
Направляйте запросы
E-mail: info@ceteterm.ru